**杭州未来科技城医院CT维保服务项目询价公告**

一、项目概况：

根据国家有关法律法规规定和医院管理规定，拟对本院CT维保服务采购进行院内询价，充分体现“公平竞争、服务高效、择优选择”的原则。

1.相关资质：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，同时，合格投标人必须达到以下商务要求：具有工商营业执照、法人授权；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.采购要求：详见询价文件。

3.响应文件提交：截止时间：2023年06月27日10点00分（北京时间）地点：4F-408。

4.谈判时间：2023年06月27日（星期二）上午10:00；地点：4F-408

5.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

6.联系人：姚先生 13819278668

杭州未来科技城医院

2023年06月21日

1. 附件：询价文件

**1、服务内容**

包括设备主机、人工、备件更换，球管保用，原厂优质保养，原厂系统安全性软硬件改版通知等。不包含高压注射器、胶片打印机外周设备的维修，保证95%的开机率（按365天/年计算）。

1. **设备名称**

**Philips Access CT，出厂编号：303389**

1. **维保服务期**：三年。
2. **详细采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |
| 1 | **采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求** |  |
| 1.1 | 保修期内故障报修响应时间≤1小时，工程师到场维修时限≤6小时。 |  |
| 1.2 | 提供保修服务期内24小时技术电话支持（24×365天）。 |  |
| 1.3 | 确保保修服务期内设备正常开机率≥95%（按365天/年计算）。如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长2天。 |  |
| 1.4 | 按照浙江省医学装备管理中心对CT临床使用管理技术规范的要求提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。 |  |
| 1.5 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。 |  |
| 2 | **采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求** |  |
| 2.1 | **服务期限：**本项目服务期限为三年，合同一年一签。 |  |
| 2.2 | **付款方式：**合同签订后3个月内支付合同金额的30%，服务期限届满前支付全部合同金额。 |  |
| 2.3 | **合同终止：**未能使保修服务达到招标文件规定的技术性能和指标的；未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内完成采购人要求的服务的；未能履行合同规定的其它义务。 |  |